**德州学院**

**250KVA柴油发电机组及配套设施**

**供货安装采购项目**

竞争性谈判文件

采购人: 德州学院

 日 期：二〇二三年七月

 一、项目基本情况

**（一）项目名称：**德州学院250KVA柴油发电机组及配套设施供货安装项目

**（二）采购方式：**竞争性谈判;德州学院与成交方签订采购合同，合同生效后20天内完成供货安装。

**（三）预算金额：**15万元

**（四）****供货内容及技术参数：**

**（一）250KVA柴油发电机组和配套设施等；**

**1.柴油发电机组：**

机组尺寸约(mm): 3400\*2000\*2600

机组重量约(kg): 2300

启动方式: 电启动

蓄电池额定容量(AH):100AH 2个

主用功率大于等于(KVA): 250

备用功率大于等于(KVA); 275

额定电流(A): 360

额定电压(V): 400/230

额定频率(HZ): 50

**2.柴油机：**

主用功率大于等于(KVA): 288

备用功率大于等于(KVA); 328

**3.交流发电机**

主用功率大于等于(KVA): 250

备用功率大于等于(KVA): 275

额定电压(V): 400/230

励磁方式: 无刷自励磁式

相 数: 3相

接线方式: Y形

防护等级不低于: IP23

绝缘等级不低于: H

绕组材质: 全铜

**4.移动拖车(**移动底盘+静音箱式防雨罩)(挂式油箱)

尺寸约 3400\*2000\*2600

**5.自动转换柜**

规格 SKT1-400/4P

**（二）250KVA发柴油电机组和配套设施项目清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 柴油发电机组 | 250KVA | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 自动转换柜 | SKT1-400/4P | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 安装费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 辅材 |  | 1 | 宗 |  |  |
| 6 | 移动拖车(移动底盘+静音厢式防雨罩)（挂式油箱） | 约3400\*2000\*2600 | 1 | 辆 |  |  |
| 7 | 低压电缆 | 4\*150mm²铜电缆国标 | 80 | 米 |  |  |
| 8 | 合计： | 大写： 小写 ： 元 |

 二、申请人的资格要求

1.供应商须在中华人民共和国境内注册的合法经营者，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金方面具有一定的服务能力；

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；

3.营业执照；（须提供原件或复印件加盖单位公章）

4.参加报价的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供法定代表人授权委托书；（须提供原件）

5.供应商须签订采购诚信承诺书。

三、供应商的义务

1.合同生效后，供应商提供买方供货内容基础上，运费、装卸（搬运就位）、安装、操作培训、售后由供应商负责并承担费用；

2.供货后，供应商免费进行技术指导，培训使用人员，质保期2年内，遇到任何问题，随时进行技术指导，可保证2小时内技术人员到达现场进行问题处理。质保期内免费提供不少于2次的维护保养，并指导使用人员定期准确的维护保养。

3.对设备提供免费的售后技术指导，尤其遇到搬迁移机等，免费请专业人员进行拆迁、安装、指导搬迁工作及人员的培训。如遇使用人员变动等，对使用人员进行技术、使用、维护保养培训。

4.提供详细的说明书、操作指南等详细技术资料；提供贴于发电机机体的操作规程、注意事项的文字材料；提供维护保养记录的范本。

5.本次招标的费用包含设备、材料、运输、安装调试、培训等所有项目包干费用。

四、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：合同签订后20天内完成产品的供货、安装、调试、培训并保证正常运行等工作，投标人应免费提供技术指导和技术支持。

（二）交货地点：厚德楼

（三）验收方式：

验收标准：以经采购人确认的谈判文件、合同和采购方需求，以及国家及行业相关标准作为验收标准。如达不到相关要求的，成交供应商应立即进行整改。整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

五、履约保证金和付款方式：

1.合同签订后3个工作日内， 缴纳合同金额5%的履约保证金至甲方。项目全部施工完毕验收合格后一次性付清货款。

2.项目交付完成并验收合格后无息退还履约保证金。

六、投标须知及要求

1.该项目为交钥匙工程，投标报价应包括按照施工方案及技术要求完成工程发生的[人工费](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、材料费、机械费、[管理费](http://www.so.com/s?q=%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[利润](http://www.so.com/s?q=%E5%88%A9%E6%B6%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、风险费用、规费及税金以及为完成本工程可能产生的等所有费用，并综合考虑工程的各种原因造成的现场看护费、误工费、垃圾清运、停滞及场地搬迁等费用。

2.本次谈判两轮报价。报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。

3.投标供应商可在开标前电话预约勘察现场。无论供应商对现场踏勘与否，都将被视为熟悉履行谈判文件的一切情况，并承担一切有关的风险、责任及义务。

4.施工过程中，所有安全事项及过程中发生的各类纠纷由报价方自行承担，与校方无关。

5.质保期：自验收合格之日起2年。

6.2023年7月20日10 :00前密封报价有效，报价地点：德州学院厚德楼 1316 室。

德州学院

2023年7月14日

采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消谈判资格、记入信用档案等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（公章）：

 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：信用记录查询网址为[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)、[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)。

 报价函

（采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（采购项目名称） 的采购，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部谈判文件，同意谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照谈判文件和响应文件的规定履行合同。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、响应文件自递交响应文件截止之日起投标有效期为90日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

**投标报价： 元**

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

 （采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、磋商、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限： 。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自 年 月 日签字生效,特此声明。

 (附法定代表人身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

 二次报价单

|  |
| --- |
| 供 应 商： |
| 项目名称： |
| 最终报价：人民币小写： 元 人民币大写： 元 |
| 本供应商完全认同谈判文件的各项条款要求。 |
| 其他承诺： |

投标代表人签字：

日期： 年 月 日